桐乡华数广电网络有限公司

2026年3月公安视频监控项目运维
服务计划

文件编号：TXHS-DATA-01

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2026.03.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.03.10 |
| 批准人:吴亚红 | 审批时间:2026.03.10 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.3.10 | V1.0 | 新建 | 程方 | 茅建根 | 吴亚红 |

目录

桐乡华数广电网络有限公司	1

2026年3月公安视频监控项目运维 服务计划	1

1. 计划编写背景	4

2. 报告核心内容规划	4

2.1. 项目重点工作回顾	4

2.2. 服务支持情况统计	4

2.2.1. 硬件维修与备件更换情况	4

2.2.2. 事件与问题处理情况	5

2.2.3. 设备运行状态检查情况	5

2.3. 项目情况统计分析	5

2.3.1. 在线率统计分析	5

2.3.2. 故障分类统计	5

2.3.3. 故障趋势分析	6

2.3.4. 服务级别达成情况	6

2.3.5. 备件使用情况	6

2.3.6. 信息安全与保密管理情况	6

2.4. 服务报告结果决策	6

3. 报告编写时间安排	7

4. 报告编写责任人	7

5. 注意事项	7

计划编写背景

为全面系统总结公安视频监控项目2026年3月运维服务工作情况，精准评估视频监控系统运行质量与服务实施效果，及时发现前端设备、网络传输、后端存储等环节存在的问题并制定针对性改进措施，严格落实合同约定的服务标准与SLA要求，为后续运维服务优化及服务能力提升提供科学指导依据，特制定本3月服务报告计划。

报告核心内容规划

项目重点工作回顾

明确3月围绕甲方业务需求及合同约定服务范围开展的重点工作，包括：

- 是否完成月度巡检计划（每月不少于25%点位）

- 是否完成一季度深度保养工作

- 是否提供7×24小时故障响应与技术支持服务

- 是否完成备件更换与故障设备维修

- 是否提交月度在线率及健康度报告

详细说明各项重点工作的具体实施情况，包括工作开展的起止时间、实施方式（现场巡检/远程支持/应急抢修）、核心参与人员及职责分工，明确各工作环节与甲方对接人的沟通协作情况。

服务支持情况统计

硬件维修与备件更换情况

- 统计3月视频监控设备的维修次数、备件更换数量及类型（摄像机、电源适配器、光纤收发器、交换机等）

- 详细记录维修更换的触发原因（设备故障告警/定期巡检发现/性能衰减等）、具体实施过程、备件来源及故障件处理情况

- 验证备件更换后设备的运行效果

事件与问题处理情况

- 统计3月发生的故障事件数量、处理完成数量、处理率、及时解决率

- 详细记录每起事件的工单号、故障描述（如摄像机离线、图像卡顿、存储异常等）、故障等级（一级/二级/三级）、发起时间、责任人、处理方案、完成时间及客户确认情况

- 统计3月出现的核心问题数量、处理完成数量、处理率，若有未解决问题，详细记录问题详情、当前处理进度及拟解决时间

设备运行状态检查情况

- 说明3月对前端摄像机、网络传输设备、后端存储设备的运行状态检查结果

- 包括检查范围（按点位区域分类）、检查方式（定期巡检/实时监控/专项检测）

- 是否存在设备运行异常、图像质量下降、录像存储故障等情况及对应的处置措施

- 明确设备整体运行稳定性

项目情况统计分析

在线率统计分析

- 统计3月整体在线率，与合同目标值（≥98%）对比

- 按区域统计在线率明细，识别低在线率区域及原因分析

- 说明经甲方确认剔除的非乙方责任离线时长（市政施工、供电停电等）

故障分类统计

| 故障类型 | 发生次数 | 占比 | 平均恢复时间 | 处理率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备故障 | — | — | — | — |
| 网络传输故障 | — | — | — | — |
| 后端存储故障 | — | — | — | — |
| 供电问题 | — | — | — | — |
| 其他 | — | — | — | — |

故障趋势分析

- 结合2026年1-2月故障数据，分析3月各类故障的数量增减变化，明确故障高发类型及诱因

- 分析服务响应时效趋势

服务级别达成情况

统计3月SLA各项指标达成情况：

| 指标 | 目标值 | 实际值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级故障响应时间 | ≤10分钟 | — | — |
| 一级故障到场时间 | ≤30分钟 | — | — |
| 一级故障解决时限 | ≤2小时 | — | — |
| 二级故障到场时间 | ≤1小时 | — | — |
| 三级故障到场时间 | ≤4小时 | — | — |
| 月度平均在线率 | ≥98% | — | — |

备件使用情况

- 统计3月备件消耗情况

- 说明备件库存状态是否满足需求

- 故障备件送修及回库情况

信息安全与保密管理情况

- 阐述3月信息安全保障措施落实情况

- 核查是否严格遵守《公安信息网安全保密承诺书》

- 是否发生信息安全事件

服务报告结果决策

- 总结3月运维服务的整体情况，客观评估服务质量

- 明确工作中的优点和不足

- 根据3月服务情况及项目运行需求，制定4月工作计划和改进措施

报告编写时间安排

| 时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 4月1日-4月2日 | 收集3月项目相关数据和资料，包括巡检记录、故障工单、备件出入库记录、在线率统计表等 |
| 4月3日-4月4日 | 对收集到的数据进行整理、核对、统计分析，完成报告初稿撰写 |
| 4月5日 | 对报告初稿进行审核、校对，重点核查数据准确性、内容完整性 |
| 4月6日 | 完成报告最终定稿，提交甲方科信部门指定接口人 |

报告编写责任人

本次3月服务报告由运维项目经理程方负责编写，运维部、服务台、备件库及相关岗位人员需积极配合，按时提供所需的各类数据、记录及支撑材料，确保报告编写工作顺利推进。

注意事项

- 报告内容需真实、准确、客观，如实反映3月运维服务的实际情况，不得隐瞒设备故障问题、虚报服务数据。

- 数据统计需严谨规范，确保各类故障处理、巡检、备件更换数据的来源可追溯、计算逻辑清晰、前后表述一致。

- 分析部分需紧密结合合同约定的服务标准及甲方业务需求，突出针对性和实用性。

- 报告格式需符合公司文档规范，结构清晰、层次分明、语言简洁明了，重点数据和核心结论可采用图表形式直观呈现。

- 涉及甲方监控点位、设备配置、图像信息等敏感内容，需严格遵守保密协议约定，做好信息安全防护工作。