## 修订页
桐乡华数广电网络有限公司
服务目录及服务详述
|  |  |  | 文档编号 | TXHS-ITSS-01-02
修订记录
序号 | 版本 | 编制人 | 创建日期 | 审核人 | 审核日期 | 批准人 | 批准日期
1 | V1.0 | 程方 | 2022.6.10 | 茅建根 | 2022.6.10 | 吴亚红 | 2022.6.10
2 | V2.0 | 程方 | 2025.1.11 | 茅建根 | 2025.1.11 | 吴亚红 | 2025.1.11

## 服务目录列表
服务目录列表
大类 | 中类 | 中类服务名称 | 小类服务代码 | 小类服务名称 | 子类服务代码 | 子类服务名称 | 服务代码 | 服务名称 | 服务内容概要说明
04 | 0402 | 硬件运维服务 | 040201 | 网络运维服务 | 04020101 | 交换机运维服务 | 0402010101 | 交换机例行操作服务 | 对核心、汇聚及接入层交换机设备进行全面的定期巡检和日常维护，确保网络基础设施稳定运行
[7 empty] | 0402010102 | 交换机响应支持服务 | 对交换机设备出现的各类故障进行快速诊断和排除，响应客户的服务请求，最大限度减少网络中断时间
[7 empty] | 0402010103 | 交换机优化改善服务 | 对交换机设备的配置、性能及网络架构提供专业优化建议并实施改进，提升整体网络效能
[7 empty] | 0402010104 | 交换机调研评估服务 | 对现有交换机设备的运行状态、配置规范、安全策略及网络架构进行全面调研和评估，出具专业的评估报告
[5 empty] | 04020102 | 路由器运维服务 | 0402010201 | 路由器例行操作服务 | 对核心及边缘路由器设备进行全面的定期巡检和日常维护，确保企业广域网连接和路由转发的稳定可靠
[7 empty] | 0402010202 | 路由器响应支持服务 | 对路由器设备出现的各类故障进行快速诊断和排除，响应客户的服务请求，最大限度恢复广域网连接和路由转发功能
[7 empty] | 0402010203 | 路由器优化改善服务 | 对路由器设备的配置、路由策略及广域网架构提供专业优化建议并实施改进，提升整体网络效能和可靠性
[7 empty] | 0402010204 | 路由器调研评估服务 | 对现有路由器设备的运行状态、配置规范、路由策略、安全策略及广域网架构进行全面调研和评估，出具专业的评估报告
|  |  | 040202 | 主机运维服务 | 04020201 | PC服务器运维服务 | 0402020101 | PC服务器例行操作服务 | 对PC服务器（机架式、塔式）的硬件状态、操作系统及基础服务进行全面定期巡检和日常维护，确保服务器稳定运行
[7 empty] | 0402020102 | PC服务器响应支持服务 | 对PC服务器出现的各类硬件故障、操作系统问题及系统异常进行快速诊断和排除，响应客户的服务请求，最大限度恢复服务器正常运行
[7 empty] | 0402020103 | PC服务器优化改善服务 | 对PC服务器的硬件配置、操作系统参数及系统架构提供专业优化建议并实施改进，提升服务器整体性能和可靠性
[7 empty] | 0402020104 | PC服务器调研评估服务 | 对现有PC服务器的硬件配置、运行状态、系统健康度及资源利用率进行全面调研和评估，出具报告
|  |  | 040299 | 其他硬件运维服务 | 04029901 | 会议系统设备运维服务 | 0402990101 | 会议系统设备例行操作服务 | 对会议室的显示系统、扩声系统及控制系统的设备进行全面的定期巡检和日常维护，确保会议系统稳定可靠运行
[7 empty] | 0402990102 | 会议系统设备响应支持服务 | 对会议系统设备出现的各类故障进行快速诊断和排除，响应客户的服务请求，最大限度恢复会议系统正常运行
[7 empty] | 0402990103 | 会议系统设备优化改善服务 | 对会议系统的配置、音视频效果及使用体验提供专业优化建议并实施改进，提升会议系统整体效能
[7 empty] | 0402990104 | 会议系统设备调研评估服务 | 对会议系统设备的运行状态、音视频效果及使用寿命进行全面调研和评估，出具专业的评估报告
[5 empty] | 04029902 | 视频监控系统运维服务 | 0402990201 | 视频监控系统例行操作服务 | 对视频监控系统的前端设备、传输设备及中心存储设备进行全面的定期巡检和日常维护，确保监控系统稳定可靠运行
[7 empty] | 0402990202 | 视频监控系统响应支持服务 | 对视频监控系统出现的各类故障进行快速诊断和排除，响应客户的服务请求，最大限度恢复监控系统的正常运行
[7 empty] | 0402990203 | 视频监控系统优化改善服务 | 对视频监控系统的配置、存储策略及平台架构提供专业优化建议并实施改进，提升系统整体效能和可靠性
[7 empty] | 0402990204 | 视频监控系统调研评估服务 | 对现有视频监控系统的设备状态、图像质量、存储完整性及平台架构进行全面调研和评估，出具专业的评估报告
| 0403 | 软件运维服务 | 040301 | 基础软件运维服务 | 04030101 | 数据库系统运维服务 | 0403010101 | 数据库系统例行操作服务 | 对主流的数据库提供全面的定期巡检和日常维护等工作
[7 empty] | 0403010102 | 数据库系统响应支持服务 | 对主流的数据库提供全面的故障诊断和故障排除等工作，响应客户需求。
[7 empty] | 0403010103 | 数据库系统优化改善服务 | 通过对数据库的性能调优，保证应用系统的高可靠，高可用，保证业务连续性。
[7 empty] | 0403010104 | 数据库系统调研评估服务 | 对目前运行的数据库系统进行多方面的测试，并提供相应的性能评估
|  |  | 040303 | 应用软件运维服务 | 04030301 | 应用软件运维服务 | 0403030101 | 应用软件例行操作服务 | 对管理系统的运行情况进行实时监控、检查、例行维护服务
[7 empty] | 0403030102 | 应用软件响应支持服务 | 对使用管理系统的用户所提出的软件请求，以及系统故障进行及时的响应和处理
[7 empty] | 0403030103 | 应用软件优化改善服务 | 针对应用软件的系统运行情况，给出优化建议并实施，提升性能。
[7 empty] | 0403030104 | 应用软件调研评估服务 | 对目前运行的应用软件进行多方面的测试，并提供相应的性能评估

## 0402010101-交换机例行操作服务
0402010101交换机例行操作服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0402-硬件运维服务
服务小类： | 040201-网络运维服务
服务子类： | 04020101-交换机运维服务
服务代码： | 0402010101
服务名称： | 交换机例行操作服务
服务简介： | 对核心、汇聚及接入层交换机设备进行全面的定期巡检和日常维护，确保网络基础设施稳定运行
服务目标/价值： | 通过主动式巡检和预防性维护，及时发现并消除交换机运行隐患，保障企业网络的可用性、稳定性和传输效率，降低突发故障风险
服务描述
服务对象 | 核心交换机、汇聚交换机、接入层交换机、管理交换机等网络设备
服务内容 | 1、设备状态监控： 监控设备CPU利用率、内存使用率、温度等关键指标 监控端口状态、流量速率、丢包率、错包率 监控电源、风扇状态及冗余模块工作状态 2、预防性检查： 检查设备运行时长及是否有异常重启记录 检查日志信息中是否存在异常告警 检查配置文件的完整性及是否有未保存的变更 检查设备时间同步（NTP）状态 检查STP、VRRP、OSPF等关键协议运行状态 3、常规作业： 设备配置备份 端口流量统计分析 设备密码及账户安全性检查 闲置端口关闭/清理 设备版本及补丁信息登记
巡检频度 | 按客户的实际要求确定每日一次，每周一次，每月一次，每季度一次
服务时间 | 日常运维5x8；应急响应7x24
交付方式 | 现场/远程
交付成果 | 《交换机巡检记录表》

## 0402010102-交换机响应支持服务
0402010102交换机响应支持服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0402-硬件运维服务
服务小类： | 040201-网络运维服务
服务子类： | 04020101-交换机运维服务
服务代码： | 0402010102
服务名称： | 交换机响应支持服务
服务简介： | 对交换机设备出现的各类故障进行快速诊断和排除，响应客户的服务请求，最大限度减少网络中断时间
服务目标/价值： | 以最短的时间恢复交换机及关联网络的正常运行，保障企业业务连续性，降低因网络故障造成的业务损失
服务描述
服务对象 | 核心交换机、汇聚交换机、接入层交换机等网络设备
服务内容 | 1、故障响应与诊断： 交换机无法启动或频繁重启 端口无连接、端口err-disable、频繁up/down 设备丢包严重、转发性能下降 VLAN配置异常导致网络不通 STP环路导致网络广播风暴 2、故障排除与恢复： 设备重启、配置恢复 端口故障隔离、链路切换 配置错误修正（VLAN、Trunk、STP、端口安全等） 设备软件版本回退或补丁修复 电源/风扇故障后的应急处理 3、服务请求响应： 端口配置变更（VLAN划分、速率调整、端口隔离） 链路聚合配置调整 ACL访问控制策略配置 设备管理地址或密码变更 交换机替换或割接配合
巡检频度 | 按客户的实际要求确定
服务时间 | 日常运维5x8；应急响应7x24
交付方式 | 现场/远程
交付成果 | 《事件处理记录单》

## 0402010103-交换机优化改善服务
0402010103交换机优化改善服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0402-硬件运维服务
服务小类： | 040201-网络运维服务
服务子类： | 04020101-交换机运维服务
服务代码： | 0402010103
服务名称： | 交换机优化改善服务
服务简介： | 对交换机设备的配置、性能及网络架构提供专业优化建议并实施改进，提升整体网络效能
服务目标/价值： | 通过系统性优化，提高交换机及网络基础设施的转发效率、可靠性和可扩展性，延长设备有效服务周期，支撑业务发展需求
服务描述
服务对象 | 核心交换机、汇聚交换机、接入层交换机等网络设备
服务内容 | 1、配置优化： VLAN结构梳理与优化（减少广播域、提升安全隔离） STP/RSTP/MSTP协议优化，缩短收敛时间 端口聚合（链路聚合）优化，提升带宽利用率 ACL策略精简与优化，降低设备处理负载 2、性能优化： 分析端口流量瓶颈，提出链路升级或分流建议 优化QoS策略，保障关键业务流量 分析设备CPU/内存占用，优化导致高负载的配置或流量 优化路由协议参数（OSPF成本、计时器等） 3、架构优化： 评估现有网络拓扑，提出高可用改进方案（如堆叠、VRRP） 接入层、汇聚层、核心层结构梳理与调整建议 老旧设备替换或位置迁移建议 网络扩容方案设计与实施配合
巡检频度 | 按客户的实际要求确定
服务时间 | 根据客户时间安排提供服务
交付方式 | 现场
交付成果 | 《交换机优化改善报告》

## 0402010104-交换机调研评估服务
0402010104交换机调研评估服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0402-硬件运维服务
服务小类： | 040201-网络运维服务
服务子类： | 04020101-交换机运维服务
服务代码： | 0402010104
服务名称： | 交换机调研评估服务
服务简介： | 对现有交换机设备的运行状态、配置规范、安全策略及网络架构进行全面调研和评估，出具专业的评估报告
服务目标/价值： | 全面掌握交换机及网络基础设施的健康状况，识别潜在风险点和改进机会，为客户网络规划、设备更新及运维决策提供数据支撑
服务描述
服务对象 | 核心交换机、汇聚交换机、接入层交换机等网络设备
服务内容 | 1、设备资产调研： 清点交换机设备清单（品牌、型号、序列号、固件版本） 记录设备部署位置、上联/下联关系 统计设备维保状态及生命周期评估 2、配置合规性评估： 检查设备配置是否符合安全基线标准（如密码策略、SNMP、SSH启用情况） 评估VLAN规划、IP地址分配的合理性 检查是否存在冗余或冲突配置 3、运行状态评估： 分析设备长期运行指标（CPU/内存/温度趋势） 评估端口流量利用率及是否存在拥塞风险 检查设备日志，统计故障频次及类型 4、安全风险评估： 检查是否存在未使用的开放端口 评估管理接口访问控制策略 检查是否存在已知漏洞版本 5、综合评估与建议： 输出设备健康度评分 识别高风险设备并给出处置建议（更换/升级/调整） 提出网络架构优化方向及优先级
巡检频度 | 按客户的实际要求确定
服务时间 | 根据客户时间安排提供服务
交付方式 | 现场/远程
交付成果 | 《交换机调研评估报告》

## 0402010201-路由器例行操作服务
0402010201路由器例行操作服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0402-硬件运维服务
服务小类： | 040201-网络运维服务
服务子类： | 04020102-路由器运维服务
服务代码： | 0402010201
服务名称： | 路由器例行操作服务
服务简介： | 对核心及边缘路由器设备进行全面的定期巡检和日常维护，确保企业广域网连接和路由转发的稳定可靠
服务目标/价值： | 通过主动式巡检和预防性维护，及时发现并消除路由器运行隐患，保障企业分支机构互联、互联网接入及VPN隧道的畅通，降低网络中断风险
服务描述
服务对象 | 核心路由器、边缘路由器、出口路由器、VPN路由器等网络设备
服务内容 | 设备状态监控： 监控设备CPU利用率、内存使用率、温度等关键指标 监控接口状态、带宽利用率、丢包率、错包率 监控电源、风扇状态及冗余模块工作状态 路由协议监控： 检查BGP/OSPF/RIP等动态路由协议邻居状态 监控路由表条目数量及变化情况 检查路由收敛情况及是否存在路由震荡 预防性检查： 检查设备运行时长及是否有异常重启记录 检查日志信息中是否存在异常告警 检查配置文件的完整性及是否有未保存的变更 检查设备时间同步（NTP）状态 检查VPN隧道（IPSec/GRE等）运行状态及有效期 常规作业： 设备配置备份 接口流量统计分析 设备密码及账户安全性检查 路由策略符合性检查 设备版本及补丁信息登记
巡检频度 | 按客户实际要求确定（每日/每周/每月/每季度）
服务时间 | 日常运维5x8；应急响应7x24
交付方式 | 现场/远程
交付成果 | 《路由器巡检记录表》

## 0402010202-路由器响应支持服务
0402010202路由器响应支持服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0402-硬件运维服务
服务小类： | 040201-网络运维服务
服务子类： | 04020102-路由器运维服务
服务代码： | 0402010202
服务名称： | 路由器响应支持服务
服务简介： | 对路由器设备出现的各类故障进行快速诊断和排除，响应客户的服务请求，最大限度恢复广域网连接和路由转发功能
服务目标/价值： | 以最短的时间恢复路由器及关联网络的正常运行，保障企业跨区域业务互联和互联网访问的连续性，降低因广域网中断造成的业务损失
服务描述
服务对象 | 核心路由器、边缘路由器、出口路由器、VPN路由器等网络设备
服务内容 | 1、故障响应与诊断： 路由器无法启动或频繁重启 接口无法协商up、频繁up/down 路由邻居丢失导致网络不可达 路由表异常、路由环路或路由震荡 VPN隧道无法建立或频繁断开 2、故障排除与恢复： 设备重启、配置恢复 接口故障隔离、链路切换 路由协议配置修正（BGP/OSPF邻居、引入策略等） VPN隧道重建及参数修正 NAT策略配置修正 设备软件版本回退或补丁修复 3、服务请求响应： 静态路由配置变更 动态路由协议参数调整 VPN隧道新增或参数变更（预共享密钥、加密算法等） NAT端口映射或策略变更 链路带宽策略调整（QoS、限速） 路由器替换或割接配合
巡检频度 | 按客户实际要求确定
服务时间 | 日常运维5x8；应急响应7x24
交付方式 | 现场/远程
交付成果 | 《事件处理记录单》

## 0402010203-路由器优化改善服务
0402010203路由器优化改善服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0402-硬件运维服务
服务小类： | 040201-网络运维服务
服务子类： | 04020102-路由器运维服务
服务代码： | 0402010203
服务名称： | 路由器优化改善服务
服务简介： | 对路由器设备的配置、路由策略及广域网架构提供专业优化建议并实施改进，提升整体网络效能和可靠性
服务目标/价值： | 通过系统性优化，提高路由器及广域网连接的转发效率、路径智能性和高可用性，减少业务中断风险，支撑企业业务扩展需求
服务描述
服务对象 | 核心路由器、边缘路由器、出口路由器、VPN路由器等网络设备
服务内容 | 1、配置优化： 路由协议优化（BGP选路策略、OSPF区域划分、路由汇总） 路由策略精简与优化，降低设备处理负载 ACL策略精简与优化 NAT策略梳理与优化 2、性能优化： 分析接口带宽瓶颈，提出链路升级或分流建议 优化QoS策略，保障关键业务流量（如VoIP、视频会议） 分析设备CPU/内存占用，优化导致高负载的配置或流量 优化VPN加密算法，平衡安全性与性能 3、高可用优化： 设计或优化路由器冗余方案（VRRP/HSRP） 优化链路备份及故障切换策略 优化ECMP负载分担策略 BGP多出口优化（链路优选、路径切换） 4、安全优化： 加固路由协议认证（OSPF MD5、BGP MD5） 优化管理访问控制策略（SSH、SNMP、ACL限制） 关闭不必要的服务端口 建议版本升级以修复已知漏洞
巡检频度 | 按客户实际要求确定
服务时间 | 根据客户时间安排提供服务
交付方式 | 现场
交付成果 | 《路由器优化改善报告》

## 0402010204-路由器调研评估服务
0402010204路由器调研评估服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0402-硬件运维服务
服务小类： | 040201-网络运维服务
服务子类： | 04020102-路由器运维服务
服务代码： | 0402010204
服务名称： | 路由器调研评估服务
服务简介： | 对现有路由器设备的运行状态、配置规范、路由策略、安全策略及广域网架构进行全面调研和评估，出具专业的评估报告
服务目标/价值： | 全面掌握路由器及广域网连接的健康状况，识别潜在风险点和改进机会，为客户网络规划、运营商链路管理及设备更新提供决策支撑
服务描述
服务对象 | 核心路由器、边缘路由器、出口路由器、VPN路由器等网络设备
服务内容 | 1、设备资产调研： 清点路由器设备清单（品牌、型号、序列号、固件版本） 记录设备部署位置及上行/下行连接关系 统计设备维保状态及生命周期评估 2、配置合规性评估： 检查设备配置是否符合安全基线标准（密码策略、SNMP、SSH启用情况） 评估路由协议配置的合理性和规范性 检查是否存在冗余、冲突或废弃配置 3、路由策略评估： 评估路由引入/导出策略是否合理 检查是否存在路由环路风险 评估路由表规模是否在设备承载范围内 评估路由收敛时间是否满足业务要求 4、运行状态评估： 分析设备长期运行指标（CPU/内存/温度趋势） 评估接口带宽利用率及是否存在拥塞风险 检查设备日志，统计故障频次及类型 评估VPN隧道稳定性及丢包率 5、安全风险评估： 检查路由协议认证配置情况 评估管理接口访问控制策略 检查是否存在已知漏洞版本 评估NAT策略是否存在暴露风险 6、综合评估与建议： 输出设备健康度评分 识别高风险设备并给出处置建议（更换/升级/调整） 提出广域网架构优化方向及优先级 提供运营商链路使用分析和优化建议
巡检频度 | 按客户实际要求确定
服务时间 | 根据客户时间安排提供服务
交付方式 | 现场/远程
交付成果 | 《路由器调研评估报告》

## 0402020101-PC服务器例行操作服务
0402020101PC服务器例行操作服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0402-硬件运维服务
服务小类： | 040202-主机运维服务
服务子类： | 04020201-PC服务器运维服务
服务代码： | 0402020101
服务名称： | PC服务器例行操作服务
服务简介： | 对PC服务器（机架式、塔式）的硬件状态、操作系统及基础服务进行全面定期巡检和日常维护，确保服务器稳定运行
服务目标/价值： | 通过主动式巡检和预防性维护，及时发现并消除服务器硬件及系统隐患，保障业务系统的计算能力和数据安全，降低因服务器故障导致的业务中断风险
服务描述
服务对象 | 机架式PC服务器、塔式PC服务器、虚拟化宿主机等
服务内容 | 1、硬件状态监控： 监控CPU、内存、硬盘、电源、风扇等关键硬件状态 监控硬盘S.M.A.R.T状态及RAID阵列健康状态 监控服务器温度及散热情况 监控BMC/iLO/iDRAC管理口状态 2、操作系统监控： 监控Windows/Linux操作系统CPU、内存、磁盘、网络使用率 监控系统日志，检查异常告警 监控系统进程及服务运行状态 监控系统可用更新及补丁情况 3、预防性检查： 检查服务器运行时长及是否有异常重启记录 检查磁盘空间使用率，预警空间不足 检查系统文件系统完整性 检查系统时间同步（NTP）状态 检查备份作业执行状态及备份完整性 4、常规作业： 系统配置备份 磁盘空间清理（日志、临时文件） 系统账户及密码安全性检查 查看并记录硬件告警灯状态 固件/驱动版本登记
巡检频度 | 按客户实际要求确定（每日/每周/每月/每季度）
服务时间 | 日常运维5x8；应急响应7x24
交付方式 | 现场/远程
交付成果 | 《PC服务器巡检记录表》

## 0402020102-PC服务器响应支持服务
0402020102PC服务器响应支持服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0402-硬件运维服务
服务小类： | 040202-主机运维服务
服务子类： | 04020201-PC服务器运维服务
服务代码： | 0402020102
服务名称： | PC服务器响应支持服务
服务简介： | 对PC服务器出现的各类硬件故障、操作系统问题及系统异常进行快速诊断和排除，响应客户的服务请求，最大限度恢复服务器正常运行
服务目标/价值： | 以最短的时间恢复服务器的正常运行，保障业务系统的计算能力和数据安全，降低因服务器故障造成的业务损失
服务描述
服务对象 | 机架式PC服务器、塔式PC服务器、虚拟化宿主机等
服务内容 | 1、硬件故障响应与诊断： 服务器无法开机或频繁重启 硬盘故障报警、RAID降级或失效 内存故障导致系统崩溃 电源/风扇故障导致过热关机 网卡故障导致网络中断 2、操作系统故障排除： 操作系统无法启动或频繁蓝屏/死机 系统驱动冲突或兼容性问题 系统文件损坏或丢失修复 系统补丁更新失败回滚 系统启动项及服务配置修复 3、服务请求响应： 操作系统安装或重装 硬件部件更换配合（硬盘、内存、电源等） 系统账户创建、权限变更 系统时间、主机名、IP地址变更 系统性能问题诊断与初步处理 服务器迁移或上架/下架配合
巡检频度 | 按客户实际要求确定
服务时间 | 日常运维5x8；应急响应7x24
交付方式 | 现场/远程
交付成果 | 《事件处理记录单》

## 0402020103-PC服务器优化改善服务
0402020103PC服务器优化改善服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0402-硬件运维服务
服务小类： | 040202-主机运维服务
服务子类： | 04020201-PC服务器运维服务
服务代码： | 0402020103
服务名称： | PC服务器优化改善服务
服务简介： | 对PC服务器的硬件配置、操作系统参数及系统架构提供专业优化建议并实施改进，提升服务器整体性能和可靠性
服务目标/价值： | 通过系统性优化，提高服务器的计算效率、资源利用率和运行稳定性，延长设备有效服务周期，降低因性能瓶颈导致的业务响应延迟
服务描述
服务对象 | 机架式PC服务器、塔式PC服务器、虚拟化宿主机等
服务内容 | 1、硬件优化： 分析硬件资源使用情况，提出升级建议（CPU/内存/硬盘/网卡） RAID级别调整建议（性能vs冗余平衡） 硬盘读写策略优化（缓存策略、读写策略） 散热风道优化及清灰建议 2、操作系统优化： 操作系统内核参数调优（TCP/IP栈、文件句柄等） 系统服务精简，关闭不必要的后台服务 磁盘分区及文件系统优化（挂载参数、格式化选项） 虚拟内存配置优化 3、性能优化： 分析CPU/内存/磁盘/网络瓶颈，提出针对性优化方案 系统启动项及自启动服务优化，缩短启动时间 电源管理策略优化（性能模式vs节能模式） 系统日志轮转策略优化，避免日志堆积 4、高可用优化： 设计或优化服务器冗余方案（双电源、网卡绑定Team） 优化备份策略及恢复流程 建议集群或虚拟化改造方案
巡检频度 | 按客户实际要求确定
服务时间 | 根据客户时间安排提供服务
交付方式 | 现场
交付成果 | 《PC服务器优化改善报告》

## 0402020104-PC服务器调研评估服务
0402020104PC服务器调研评估服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0402-硬件运维服务
服务小类： | 040202-主机运维服务
服务子类： | 04020201-PC服务器运维服务
服务代码： | 0402020104
服务名称： | PC服务器调研评估服务
服务简介： | 对现有PC服务器的硬件配置、运行状态、系统健康度及资源利用率进行全面调研和评估，出具专业的评估报告
服务目标/价值： | 全面掌握PC服务器的健康状况和资源使用情况，识别潜在风险点和性能瓶颈，为客户服务器更新换代、资源扩容及运维决策提供数据支撑
服务描述
服务对象 | 机架式PC服务器、塔式PC服务器、虚拟化宿主机等
服务内容 | 1、设备资产调研： 清点PC服务器设备清单（品牌、型号、序列号、配置信息） 记录服务器部署位置及承载业务系统 统计设备维保状态及生命周期评估（使用年限、是否过保） 2、硬件健康评估： 检查硬件告警日志，统计故障历史 评估硬盘健康状态（S.M.A.R.T信息、使用时长） 评估电源、风扇等易损件老化程度 检查固件版本，识别已知问题 3、资源利用率评估： 分析CPU、内存、磁盘、网络的历史使用趋势 识别资源闲置或超载的服务器 评估峰值时段资源使用情况 4、操作系统评估： 检查操作系统版本及生命周期（是否已停止支持） 评估补丁更新及时性 检查系统安全配置（账户策略、防火墙、杀毒软件） 分析系统日志，统计异常事件频次 5、综合评估与建议： 输出服务器健康度评分 识别高风险服务器并给出处置建议（更换/升级/利旧） 提出资源整合及扩容建议 提供服务器替换优先级排序
巡检频度 | 根据客户需求（每半年/每年/重大变更后）
服务时间 | 根据客户时间安排提供服务
交付方式 | 现场/远程
交付成果 | 《PC服务器调研评估报告》

## 0402990101-会议设备例行操作服务
0402990101会议设备例行操作服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0402-硬件运维服务
服务小类： | 040299-其他硬件运维服务
服务子类： | 04029901-会议设备运维服务
服务代码： | 0402990101
服务名称： | 会议设备例行操作服务
服务简介： | 对会议室的显示系统、扩声系统及控制系统的设备进行全面的定期巡检和日常维护，确保会议系统稳定可靠运行
服务目标/价值： | 通过主动式巡检和预防性维护，及时发现并消除会议系统运行隐患，保障会议室设备随时可用，降低突发故障对会议的影响
服务描述
服务对象 | LED全彩显示屏/液晶拼接屏、分配器、图像处理器、功放、调音台、数字音频处理器、各类音箱、有线/无线麦克风、智能中控主机、触摸屏、控制软件、切换矩阵、信号传输线材、机柜PDU、专用配套底座等
服务内容 | 1、月度例行巡检： 线材连接稳定性检查，确保无松动、氧化 设备温升检测，检查散热风扇运行状态 固件版本检查，识别已知漏洞 麦克风电池电量检查及寿命预测 音箱单元音质测试，识别失真或杂音 显示屏亮度、色温、拼接缝一致性校准 2、季度深度保养： 设备内部除尘（中控主机、功放、调音台） 接头加固，排查虚接隐患 音频曲线校准，优化会场听感 机柜理线及PDU负载均衡检查 3、资产管理作业： 更新《设备资产技术档案》 记录每台设备的安装日期、维修历史、耗材寿命 预警即将到寿命的部件（如投影灯泡、电池）
巡检频度 | 月度巡检一次，季度深度保养一次（按客户实际要求可调整）
服务时间 | 日常运维5×8；应急响应7×24
交付方式 | 现场
交付成果 | 《月度运维总结报告》、《设备资产技术档案》

## 0402990102-会议设备响应支持服务
0402990102会议设备响应支持服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0402-硬件运维服务
服务小类： | 040299-其他硬件运维服务
服务子类： | 04029901-会议设备运维服务
服务代码： | 0402990102
服务名称： | 会议设备响应支持服务
服务简介： | 对会议系统设备出现的各类故障进行快速诊断和排除，响应客户的服务请求，最大限度恢复会议系统正常运行
服务目标/价值： | 以最短的时间恢复会议系统的正常运行，保障会议能够按计划召开，降低因设备故障造成的会议中断风险
服务描述
服务对象 | LED全彩显示屏/液晶拼接屏、分配器、图像处理器、功放、调音台、数字音频处理器、各类音箱、有线/无线麦克风、智能中控主机、触摸屏、控制软件、切换矩阵、信号传输线材、机柜PDU、专用配套底座等
服务内容 | 1、故障响应与诊断： 系统完全瘫痪，无法召开会议 显示系统无画面、花屏、闪屏 扩声系统无声音、杂音、啸叫 控制系统失灵，无法操作 部分功能受损（如单个音箱不响、某路麦克风无声） 2、故障排除与恢复： 设备重启、配置恢复 信号线材更换或重新连接 音频处理器参数重设 中控主机程序重载 切换矩阵输入输出通道重置 3、专项会议保障： 重大/紧急/政府性会议前1个工作日进行全流程压力测试 会议期间指派至少1名资深技术人员现场值守 确保“零故障”运行 4、服务请求响应： 音视频参数调节（音量、EQ、延时） 显示屏亮度、对比度调整 麦克风频段调整或更换 会议临时需求响应（如新增信号源接入）
巡检频度 | 按客户实际需求双方商定
服务时间 | 日常运维5×8；应急响应7×24
交付方式 | 现场
交付成果 | 《事件处理记录单》

## 0402990103-会议设备优化改善服务
0402990103会议设备优化改善服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0402-硬件运维服务
服务小类： | 040299-其他硬件运维服务
服务子类： | 04029901-会议设备运维服务
服务代码： | 0402990103
服务名称： | 会议设备优化改善服务
服务简介： | 对会议系统的配置、音视频效果及使用体验提供专业优化建议并实施改进，提升会议系统整体效能
服务目标/价值： | 通过系统性优化，提高会议系统的音视频质量、操作便捷性和系统稳定性，提升会议体验，延长设备有效服务周期
服务描述
服务对象 | LED全彩显示屏/液晶拼接屏、分配器、图像处理器、功放、调音台、数字音频处理器、各类音箱、有线/无线麦克风、智能中控主机、触摸屏、控制软件、切换矩阵、信号传输线材、机柜PDU、专用配套底座等
服务内容 | 1、音频系统优化： 音频曲线精细校准，消除会场死区 音箱摆位调整建议，优化声场覆盖 麦克风增益及反馈抑制优化 调音台通道参数优化 2、显示系统优化： 显示屏亮度、色温、对比度校准 拼接屏拼接缝精细对齐 图像处理器输出分辨率优化 多信号源切换流畅度优化 3、控制系统优化： 中控界面简化及操作流程优化 一键场景模式配置（会议模式、影音模式、演讲模式） 控制响应速度优化 新增设备集成适配 4、使用体验优化： 设备启动/关闭流程简化 常见问题操作指南编制 用户培训及操作答疑
巡检频度 | 根据客户需求或定期评估后商定
服务时间 | 根据客户时间安排提供服务
交付方式 | 现场
交付成果 | 《会议系统优化改善报告》

## 0402990104-会议设备调研评估服务
0402990104会议设备调研评估服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0402-硬件运维服务
服务小类： | 040299-其他硬件运维服务
服务子类： | 04029901-会议设备运维服务
服务代码： | 0402990104
服务名称： | 会议设备调研评估服务
服务简介： | 对会议系统设备的运行状态、音视频效果及使用寿命进行全面调研和评估，出具专业的评估报告
服务目标/价值： | 全面掌握会议系统的健康状况，识别潜在风险点和改进机会，为客户设备更新、系统升级及运维决策提供数据支撑
服务描述
服务对象 | LED全彩显示屏/液晶拼接屏、分配器、图像处理器、功放、调音台、数字音频处理器、各类音箱、有线/无线麦克风、智能中控主机、触摸屏、控制软件、切换矩阵、信号传输线材、机柜PDU、专用配套底座等
服务内容 | 1、设备资产调研： 清点会议系统设备清单（品牌、型号、序列号、固件版本） 记录设备安装位置及连接关系 统计设备维保状态及生命周期评估 2、硬件健康评估： 检查设备运行时长及故障历史 评估易损件老化程度（麦克风电池、音箱单元、显示屏背光） 检查散热系统状态（风扇、散热片积尘） 3、音视频效果评估： 测量会场声压级分布，识别死区或过响区域 评估语音清晰度（STI指标） 评估显示屏亮度均匀性、色温一致性 评估系统信号传输质量（是否丢帧、延迟） 4、系统安全性评估： 检查机柜接地及电源质量 检查线材老化及接口氧化情况 评估系统防雷及过载保护能力 5、综合评估与建议： 输出系统健康度评分 识别高风险设备并给出处置建议（更换/维修/升级） 提出系统升级改造方向及优先级 提供设备替换预算建议
巡检频度 | 根据客户需求（每半年/每年/重大变更后）
服务时间 | 根据客户时间安排提供服务
交付方式 | 现场
交付成果 | 《会议系统调研评估报告》

## 0402990201-视频监控系统例行操作服务
0402990201视频监控系统例行操作服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0402-硬件运维服务
服务小类： | 040299-其他硬件运维服务
服务子类： | 04029902-视频监控运维服务
服务代码： | 0402990201
服务名称： | 视频监控系统例行操作服务
服务简介： | 对视频监控系统的前端设备、传输设备及中心存储设备进行全面的定期巡检和日常维护，确保监控系统稳定可靠运行
服务目标/价值： | 通过主动式巡检和预防性维护，及时发现并消除视频监控系统运行隐患，保障监控画面连续性、录像完整性和存储安全性，降低视频丢失风险
服务描述
服务对象 | 网络摄像机（IPC）、球机、枪机、半球机、NVR网络录像机、CVR集中存储、视频管理服务器（VM）、解码器、拼接控制器、监控硬盘、交换机、光纤收发器、立杆、机箱电源等
服务内容 | 1、前端设备监控： 检查摄像机在线状态、图像清晰度、画面是否偏色/抖动/黑屏 检查红外夜视功能是否正常、IR-CUT切换是否正常 检查云台球机转动是否灵活、预置位是否准确 检查摄像机时钟同步（NTP）状态 检查摄像机供电状态（PoE/电源适配器） 2、存储设备监控： 监控NVR/CVR设备CPU、内存、网络使用率 检查硬盘健康状态（S.M.A.R.T信息、坏道检测） 监控录像写入状态，检查是否存在丢帧、断录 检查录像回放功能是否正常、时间轴是否完整 检查RAID阵列状态（如适用） 3、平台系统监控： 检查视频管理平台服务运行状态 检查平台日志，识别异常告警 检查用户登录及操作审计日志 检查平台授权许可状态及剩余有效期 4、常规作业： 设备配置备份（摄像机参数、NVR配置） 录像存储空间检查及预警 设备密码及账户安全性检查 固件版本登记及兼容性检查 前端设备清理（镜头、防护罩、散热孔）
巡检频度 | 按客户实际要求确定（每日/每周/每月/每季度）
服务时间 | 日常运维5×8；应急响应7×24
交付方式 | 现场/远程
交付成果 | 《视频监控巡检记录表》

## 0402990202-视频监控系统响应支持服务
0402990202视频监控系统响应支持服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0402-硬件运维服务
服务小类： | 040299-其他硬件运维服务
服务子类： | 04029902-视频监控运维服务
服务代码： | 0402990202
服务名称： | 视频监控系统响应支持服务
服务简介： | 对视频监控系统出现的各类故障进行快速诊断和排除，响应客户的服务请求，最大限度恢复监控系统的正常运行
服务目标/价值： | 以最短的时间恢复视频监控系统的正常运行，保障监控覆盖连续性和录像数据完整性，降低因监控失效造成的安全风险
服务描述
服务对象 | 网络摄像机（IPC）、球机、枪机、半球机、NVR网络录像机、CVR集中存储、视频管理服务器（VM）、解码器、拼接控制器、监控硬盘、交换机、光纤收发器、立杆、机箱电源等
服务内容 | 1、故障响应与诊断： 摄像机离线、无图像、图像卡顿/花屏/黑屏 摄像机云台无法转动、预置位偏移 NVR/CVR无法启动、频繁重启或死机 录像无法写入、录像丢失或无法回放 硬盘故障报警、RAID降级或失效 视频平台无法登录、服务崩溃 解码器无输出、拼接墙显示异常 2、故障排除与恢复： 摄像机重启、配置恢复、固件重刷 供电故障排查（PoE交换机、电源适配器更换） 网络故障排查（IP冲突、VLAN隔离、带宽不足） 硬盘更换及RAID重建 NVR/CVR配置恢复、系统重装 视频平台服务重启、数据库修复 解码器参数重设、拼接墙配置恢复 3、服务请求响应： 新增摄像机接入配置 录像存储计划调整（时间模板、码流设置） 用户账户创建、权限变更 摄像机名称、IP地址、安装位置变更 录像查询及导出 监控点位迁移或拆除配合
巡检频度 | 按客户实际需求确定
服务时间 | 日常运维5×8；应急响应7×24
交付方式 | 现场/远程
交付成果 | 《事件处理记录单》

## 0402990203-视频监控系统优化改善服务
0402990203视频监控系统优化改善服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0402-硬件运维服务
服务小类： | 040299-其他硬件运维服务
服务子类： | 04029902-视频监控运维服务
服务代码： | 0402990203
服务名称： | 视频监控系统优化改善服务
服务简介： | 对视频监控系统的配置、存储策略及平台架构提供专业优化建议并实施改进，提升系统整体效能和可靠性
服务目标/价值： | 通过系统性优化，提高视频监控系统的图像质量、存储效率和系统稳定性，延长设备有效服务周期，支撑安防管理需求
服务描述
服务对象 | 网络摄像机（IPC）、球机、枪机、半球机、NVR网络录像机、CVR集中存储、视频管理服务器（VM）、解码器、拼接控制器、监控硬盘、交换机、光纤收发器、立杆、机箱电源等
服务内容 | 1、图像质量优化： 摄像机码流、分辨率、帧率参数优化 曝光、白平衡、宽动态、背光补偿等图像参数调优 红外补光角度及强度优化 镜头焦距调整及清晰度校准 夜间图像质量提升建议（补光灯新增/调整） 2、存储策略优化： 录像存储周期与码流配置平衡优化 定时录像与事件录像策略优化 硬盘分组及RAID级别优化 冷热数据分层存储建议 存储扩容方案设计 3、网络传输优化： 摄像机网络带宽分配优化 组播/单播模式适配优化 网络传输延迟及丢包优化 光纤链路质量检测与优化 4、平台及架构优化： 视频管理平台服务负载均衡优化 数据库索引及查询性能优化 摄像机分组及目录结构优化 用户权限模型优化 系统高可用方案设计（双机热备、N+1备份）
巡检频度 | 按客户实际需求确定
服务时间 | 根据客户时间安排提供服务
交付方式 | 现场
交付成果 | 《视频监控系统优化改善报告》

## 0402990204-视频监控系统调研评估服务
0402990204视频监控系统调研评估服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0402-硬件运维服务
服务小类： | 040299-其他硬件运维服务
服务子类： | 04029902-视频监控运维服务
服务代码： | 0402990204
服务名称： | 视频监控系统调研评估服务
服务简介： | 对现有视频监控系统的设备状态、图像质量、存储完整性及平台架构进行全面调研和评估，出具专业的评估报告
服务目标/价值： | 全面掌握视频监控系统的健康状况，识别潜在风险点和改进机会，为客户系统升级、设备更新及安防管理决策提供数据支撑
服务描述
服务对象 | 网络摄像机（IPC）、球机、枪机、半球机、NVR网络录像机、CVR集中存储、视频管理服务器（VM）、解码器、拼接控制器、监控硬盘、交换机、光纤收发器、立杆、机箱电源等
服务内容 | 1、设备资产调研： 清点视频监控设备清单（品牌、型号、序列号、固件版本） 记录摄像机安装位置、覆盖区域、安装高度及角度 记录NVR/CVR设备配置信息（通道数、存储容量、RAID类型） 统计设备维保状态及生命周期评估 2、图像质量评估： 逐点位检查图像清晰度、色彩还原度、曝光准确度 评估夜间/低照度环境下图像效果 评估宽动态场景下明暗细节表现 识别图像模糊、偏色、噪点、拖影等问题点 统计图像不达标点位及原因分析 3、录像完整性评估： 检查各点位录像存储周期是否达标 检查录像时间轴是否存在断录、丢帧 抽查录像回放质量及播放流畅度 评估存储冗余配置（RAID、热备盘） 统计录像丢失点位及原因分析 4、系统安全性评估： 检查设备默认密码是否修改、密码复杂度是否达标 检查管理端口暴露情况及访问控制策略 检查固件版本是否存在已知安全漏洞 检查系统日志审计功能是否开启 检查视频流传输是否加密（如适用） 5、平台及网络评估： 评估视频管理平台服务可用性及响应性能 评估网络带宽是否满足监控流量需求 检查网络设备（交换机、光纤收发器）运行状态 评估系统并发访问能力
巡检频度 | 根据客户需求（每半年/每年/重大变更后）
服务时间 | 根据客户时间安排提供服务
交付方式 | 现场
交付成果 | 《视频监控系统调研评估报告》

## 0403010101-数据库系统例行操作服务
0403010101数据库系统例行操作服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0403-软件运维服务
服务小类： | 040301-基础软件运维服务
服务子类： | 04030101-数据库系统运维服务
服务代码： | 0403010101
服务名称： | 数据库系统例行操作服务
服务简介： | 对主流的数据库提供全面的定期巡检和日常维护等工作。
服务目标/价值： | 通过对数据库的日常维护保证应用系统的高可靠，高可用，保证业务连续性。
服务描述
服务对象 | 主流的数据库管理软件：MYSQL、SQL Server、Oracle
服务内容 | 1、监控： 监控数据库主要进程运行情况 监控数据库连接是否正常 监控数据库表空间使用情况 监控数据库日志是否有异常 监控数据库日常备份是否正常等 2、预防性检查： 检查数据库系统cpu空闲率 检查Job是否正常运行 检查数据库备份情况 检查当前数据库中数据量最多的库表和索引情况 3、常规作业： 侦听连接正常性测试 数据库正常登陆测试 SQL执行正常性测试 表空间正常访问测试 表读写正常性测试 客户端连接测试 数据库备份 过期归档日志清除
巡检频度 | 按客户的实际要求确定每日一次，每周一次，每月一次，每季度一次
服务时间 | 日常运维5x8；应急响应7x24
交付方式 | 现场/远程
交付成果 | 《数据库巡检记录表》

## 0403010102-数据库系统响应支持服务
0403010102数据库系统响应支持服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0403-软件运维服务
服务小类： | 040301-基础软件运维服务
服务子类： | 04030101-数据库系统运维服务
服务代码： | 0403010102
服务名称： | 数据库系统响应支持服务
服务简介： | 对主流的数据库提供全面的故障诊断和故障排除等工作，响应客户需求。
服务目标/价值： | 通过对数据库的故障诊断，保证应用系统的高可靠，高可用，保证业务连续性
服务描述
服务对象 | 主流的数据库管理软件：MYSQL、SQL Server、Oracle
服务内容 | 1、事件响应： 数据文件坏块修复； 数据库重启； 网络侦听重启； 数据库备份恢复； 数据库解锁。 2、服务请求响应： 数据库版本升级； 数据库灾难恢复； 数据清理和维护。
巡检频度 | 按客户的实际需求双方商定（具体可以根据客户需求提供）
服务时间 | 日常运维5x8；应急响应7x24
交付方式 | 现场/远程
交付成果 | 《事件记录单》

## 0403010103-数据库系统优化改善服务
0403010103数据库系统优化改善服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0403-软件运维服务
服务小类： | 040301-基础软件运维服务
服务子类： | 04030101-数据库系统运维服务
服务代码： | 0403010103
服务名称： | 数据库系统优化改善服务
服务简介： | 对主流的数据库提供全面的性能调优等工作。
服务目标/价值： | 通过对数据库的性能调优，保证应用系统的高可靠，高可用，保证业务连续性
服务描述
服务对象 | 主流的数据库管理软件：MYSQL、SQL Server、Oracle。
服务内容 | 1、数据库适应性改进 数据库资源使用调整，数据库执行SQL计划调整； 数据表参数调整，数据库对象的调整； 主机操作系统内核参数调整，数据库参数调整； 临时表空间、用户表空间调整； 数据库物理部署的调整； 2、数据库增强性改进 数据库版本升级、打补丁； 由于主机CPU个数、内存容量增加调整数据库相应的参数； 由于主机存储的增加调整数据库表空间容量； 数据库安全备份架构构建以提高可用性； 数据库调优等。 3、 数据库预防性改进 增加数据库表空间数据文件空间使用范围； 对数据库存在的无效对象处理； 数据库用户的权限合理分配。
巡检频度 | 按客户的实际需求双方商定（具体可以根据客户需求提供）
服务时间 | 日常运维5x8；应急响应7x24
交付方式 | 现场/远程
交付成果 | 《系统优化服务报告》

## 0403010104-数据库系统调研评估服务
0403010104数据库系统调研评估服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0403-软件运维服务
服务小类： | 040301-基础软件运维服务
服务子类： | 04030101-数据库系统运维服务
服务代码： | 0403010104
服务名称 | 数据库系统调研评估服务
服务简介 | 对目前运行的数据库系统进行多方面的测试，并提供相应的性能评估
服务目标/价值 | 从多方面对数据库系统进行评估，确保数据库系统的高可用高性能及稳定性，为客户提供系统优化升级改进等技术服务。
服务描述 | 按照时间节点对数据库服务器上的数据库系统进行测试、已测试后的结果数据为依据对数据库系统进行评估。
服务对象 | 主流的数据库管理软件：MYSQL、SQL Server、Oracle。
服务内容 | 按时间点对数据库系统进行评估，保证数据库能平稳运行，评估内容如下： 1、定期针对数据库服务进行评估其安全性、可靠性； 2、定期针对数据库服务的运行状况及指标进行监控，提出改进性建议； 3、针对数据库服务部署及数据维护，改进相应规范完善相关流程； 4、针对数据库服务的非常规故障进行故障跟踪，对故障的原因，故障诊断的工具，故障的解决办法和故障的诊断的步骤进行归纳总结，并记录到知识库；
巡检频度 | 根据软件使用情况及客户优化要求，提供软件优化改善服务
服务时间 | 根据客户时间提供服务
交付方式 | 现场/远程
交付成果 | 《系统调研评估服务报告》

## 0403030101-应用软件例行操作服务
0403030101应用软件例行操作服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0403-软件运维服务
服务小类： | 040303-应用软件运维服务
服务子类： | 04030301-应用软件运维服务
服务代码： | 0403030101
服务名称： | 应用软件例行操作服务
服务简介： | 对管理系统的运行情况进行实时检查
服务目标/价值： | 确保管理系统运行正常，及时发现问题，保证机构能正常使用系统办理相关业务。
服务描述
服务对象 | 视频监控系统
服务内容 | 1、应用服务监控： 应用的请求和反馈响应时间，资源消耗情况； 进程状态，服务或端口响应情况 会话内容情况，日志和告警信息 数据库连接情况，存储连接情况 2、预防性检查 应用的请求和反馈响应情况 关键进程及资源消耗检查、分析 主机操作系统的漏洞扫描、补丁检查 系统病毒定期查杀 应用软件的口令安全情况 应用软件的日志审计、分析 3、常规作业 版本升级，日志清理 启动或停止服务或进程 增加或删除用户账号，更新系统或用户密码 建立或终止会话连接 软件备份
巡检频度 | 按客户的实际要求确定每日一次，每周一次，每月一次，每季度一次
服务时间 | 日常运维5x8；应急响应7x24
交付方式 | 现场/远程
交付成果 | 《应用软件巡检记录表》

## 0403030102-应用软件响应支持服务
0403030102应用软件响应支持服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0403-软件运维服务
服务小类： | 040303-应用软件运维服务
服务子类： | 04030301-应用软件运维服务
服务代码： | 0403030102
服务名称： | 应用软件响应支持服务
服务简介： | 对使用管理系统的用户所提出的软件故障进行及时的响应和处理
服务目标/价值： | 对用户的故障请求，及时响应，分析诊断问题，尽快的排除故障，保证机构能正常使用系统办理相关业务。
服务描述
服务对象 | 视频监控系统
服务内容 | 1、故障分析诊断：针对企业ERP\CRM\SCM\BIW系统应用软件出现故障、性能下降等异常情况的分析与诊断； 2、对出现的故障提出方案并解决：包括设备重启、软件更新、系统优化等服务； 3、针对重大故障进行总结，包括：故障分析诊断过程、解决过程及后续改进建议 4、根据用户反映的问题单内容明确出问题类型：一般操作使用问题、异常数据问题、功能BUG缺陷问题、性能问题、新需求问题、其他类服务问题，然后指定相应的问题处理人。 5、针对异常数据类问题、功能缺陷问题和性能问题，进行问题原因的分析和诊断。 6、用户使用环境、系统账户、用户不熟悉操作或操作不当、系统异常数、系统功能存在缺陷等原因造成的故障处理； 7、系统性能问题解决，如卡顿、反应慢等； 8、对事件处理的结果与客户进行回访和反馈。
服务频度 | 维修需求发生时进行
服务时间 | 日常运维5x8；应急响应7x24
交付方式 | 现场/远程
交付成果 | 《事件记录单》

## 0403030103-应用软件优化改善服务
0403030103应用软件优化改善服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0403-软件运维服务
服务小类： | 040303-应用软件运维服务
服务子类： | 04030301-应用软件运维服务
服务代码： | 0403030103
服务名称 | 应用软件优化改善服务
服务简介 | 根据客户业务要求，对系统提供优化改善服务
服务目标/价值 | 对软件性能、用户体验等方面的不足进行优化，系统运行更流畅、更高效、更安全。
服务描述 | 对SAP应用软件的功能、业务流程、性能等提供优化服务的技术支持
服务对象 | 视频监控系统
服务内容 | 根据系统运行状况，提供系统优化技术支持，具体服务包括： 1、分析和诊断性能问题原因； 2、提出优化改善建议，有针对性地实施优化改善作业，具体包括如下： （1）软件安装部署的优化； （2）软件使用界面的优化； （3）业务流程的优化； （4）功能模块的优化及改善； （5）操作系统及数据库服务配置和IO优化； （6）数据库分区分表优化； （7）数据库索引的优化； （8）SQL执行效率的优化； （9）报告预览和打印的性能优化； （10）导出、保存和查询大批量数据的优化； （11）网络带宽及手持移动网络数据流量占用方面的优化； 3、出具优化建议报告；
巡检频度 | 根据软件使用情况及客户优化要求，提供软件优化改善服务
服务时间 | 根据客户时间提供服务
交付方式 | 现场
交付成果 | 《系统优化改善服务报告》

## 0403030104-应用软件调研评估服务
0403030104应用软件调研评估服务
服务大类： | 04-运行维护服务
服务中类： | 0403-软件运维服务
服务小类： | 040303-应用软件运维服务
服务子类： | 04030301-应用软件运维服务
服务代码： | 0403030104
服务名称 | 应用软件调研评估服务
服务简介 | 对目前运行的应用软件进行多方面的测试，并提供相应的性能评估
服务目标/价值 | 从多方面对应用软件进行评估，确保应用软件的高可用高性能及稳定性，为客户提供系统优化升级改进等技术服务。
服务描述 | 按照时间节点对应用软件进行测试、已测试后的结果数据为依据对应用软件进行评估。
服务对象 | 视频监控系统
服务内容 | 按客户要求对应用软件进行评估，保证应用软件能平稳运行，具体评估内容如下： 1、定期针对应用软件的安全隐患进行安全评估、安全配置及安全漏洞升级； 2、定期针对应用软件的运行状况及指标进行监控，提出改进性建议； 3、针对应用软件部署及系统维护，改进相应规范完善相关流程； 4、针对应用软件非常规故障进行故障跟踪，对故障的原因，故障诊断的工具，故障的解决办法和故障的诊断的步骤进行归纳总结，并记录到知识库；
巡检频度 | 根据软件使用情况及客户优化要求，提供软件优化改善服务
服务时间 | 根据客户时间提供服务
交付方式 | 现场
交付成果 | 《系统调研评估报告》