桐乡华数广电网络有限公司

公安视频监控项目运维项目
服务可用性和连续性报告

文件编号：TXHS-06-16

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.12.30 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2025.12.30 |
| 批准人:吴亚红 | 审批时间:2025.12.30 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.30 | V1.0 | 新建 | 程方 | 茅建根 | 吴亚红 |

目录

桐乡华数广电网络有限公司	1

公安视频监控项目运维项目 服务可用性和连续性报告	1

1. 报告说明	4

2. 全年在线率统计	4

3. 各风险应对措施执行情况及故障记录	4

3.1. 供电中断	4

3.2. 光缆中断	4

3.3. 设备故障	5

3.4. 极端天气	5

3.5. 人员缺席	5

3.6. 平台故障	6

4. 应急响应与灾难恢复执行情况	6

4.1. 应急响应触发	6

4.2. 灾难恢复措施执行	6

5. 演练与改进执行情况	6

6. 备件与保障资源状态	7

7. 改进建议	7

8. 结论	7

报告说明

本报告依据《公安视频监控项目运维项目 服务可用性和连续性计划》，为本运维周期（2025年6月至2026年5月）的阶段总结，覆盖2025年6月1日至12月31日。报告提交甲方科信部门指定接口人。

全年在线率统计

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 统计周期 | 2025年6月 — 2025年12月（共7个月） |
| 服务计划可用总时间（小时） | 5040 |
| 服务实际可用总时间（小时） | 5040 |
| 整体在线率 | 100% |
| 合同可用率目标（≥98%） | 达成 |

在线率统计已按计划规定，剔除经甲方确认的非乙方责任原因导致的离线（供电部门停电、通信运营商网络中断、市政施工破坏）。本期无剔除时长。

各风险应对措施执行情况及故障记录

按计划第4章“风险应对”所列六类风险，逐项说明如下：

供电中断

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 计划措施 | 重点点位协调不同取电路径，与供电部门保持信息同步 |
| 本期执行 | 每月提前获取停电安排，重点点位未受单路停电影响 |
| 实际故障 | 发生0次因供电中断导致的离线 |
| 恢复情况 | 未发生供电中断 |

光缆中断

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 计划措施 | 48小时熔接恢复能力，核心点位预埋备用纤芯 |
| 本期执行 | 完成核心点位备用纤芯预埋，每月导通测试正常 |
| 实际故障 | 发生0次光缆中断（含市政施工、外力破坏） |
| 恢复情况 | 未发生光缆中断 |

设备故障

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 计划措施 | 现场携带备机直接更换，故障设备返厂维修后重新入库 |
| 本期执行 | 周转备机每周盘点，型号齐全；现场抢修组随车携带摄像机、电源适配器、光纤收发器、交换机 |
| 实际故障 | 发生0次设备故障导致的离线（巡检中提前更换老化设备3台，未影响在线率） |
| 恢复情况 | 未发生设备故障 |

极端天气

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 计划措施 | 极端天气前一日加固重点区域设备，检查挂箱密封性和立杆基础；结束后24小时内全面巡检 |
| 本期执行 | 台风季前完成3次预防性加固，天气结束后均完成24小时内巡检 |
| 实际故障 | 发生0次因极端天气导致的离线 |
| 恢复情况 | 未造成服务中断 |

人员缺席

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 计划措施 | 主备岗机制，每名人员至少掌握两种以上品牌设备调试方法 |
| 本期执行 | 项目负责人主备岗正常；值班长轮班制全天候在岗；现场抢修组主组3人、备份组2人 |
| 实际故障 | 发生0次因人员缺席导致的响应延迟 |
| 恢复情况 | 未发生人员缺席情况 |

平台故障

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 计划措施 | 热备节点自动接管，每日检查存储状态，设置容量告警 |
| 本期执行 | 后端平台服务器、CVR存储热备每日自动检测，状态正常；容量告警未触发 |
| 实际故障 | 发生0次平台故障（热备切换演练正常，见第6章） |
| 恢复情况 | 平台运行稳定 |

应急响应与灾难恢复执行情况

应急响应触发

按计划第5章，一级故障（核心区域监控离线或存储丢失）自动触发应急指挥部。本期未发生一级故障，应急体系保持待命。

灾难恢复措施执行

| 场景 | 计划措施 | 本期执行 |
| --- | --- | --- |
| 主办公场所不可用 | 远程办公，关键人员通过安全通道访问平台 | 未触发，但远程访问通道每月测试一次正常 |
| 区域性大范围停电 | 协调应急发电设备临时供电 | 未触发，应急发电设备可用 |
| 光缆大面积中断 | 调用备份光缆资源，每两小时通报 | 未触发 |
| 极端天气后恢复 | 24小时内全面巡检 | 已按计划执行3次（台风、暴雨后） |

演练与改进执行情况

按计划第7章“演练与改进”要求：

| 演练类型 | 计划要求 | 本期执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 一级故障演练 | 每年至少1次 | 2025年9月15日完成，模拟核心区域光缆中断，应急响应、沟通联络、恢复流程验证通过 |
| 实战演练 | 每年至少1次 | 2025年9月15日与一级故障演练合并执行，全流程检验响应速度和工具可靠性 |
| 热备切换演练 | 每季度1次 | 已完成3次（2025年6月、9月、12月），验证平台及CVR热备自动接管正常 |

演练结果摘要：

一级故障演练中，从故障触发到核心区域恢复（切换备用纤芯）用时28分钟，优于计划要求

热备切换演练中，主设备故障后热备节点自动接管，录像存储和图像调阅未中断

以上演练总结报告已按计划第8章要求提交甲方

备件与保障资源状态

按计划第3章“保障体系”：

| 项目 | 计划要求 | 期末状态 （2025年12月31日） |
| --- | --- | --- |
| 周转备机 | ≥5%总数 | 充足，型号齐全 |
| 后端热备 | 平台服务器、CVR热备，每日自动检测 | 正常 |
| 移动布控球（2台） | 每月充电测试 | 已测试，可用 |
| 抢修车辆随车工具 | 光纤功率计、万用表、工程宝、笔记本电脑、接头、尾纤、防水胶带，每周检查 | 齐全，正常 |

改进建议

基于本期执行情况，提出以下改进：

在2026年1月计划年度评审中，结合本期演练反馈，进一步优化备用纤芯切换流程

考虑在一般区域逐步推广备用纤芯预埋，降低潜在光缆中断风险

增加极端天气后的巡检自动化手段，提升巡检效率

结论

本运维周期（2025年6月至12月）整体在线率100%，达到并超过合同要求的≥98%目标。按计划所列六类风险均未造成服务中断，应急响应、灾难恢复及演练改进措施均按计划执行。服务可用性和连续性保障体系运行有效。